## Logikk
Logikk på hvordan regne flere tiltak: for å finne effekten av flere tiltak (feks tiltak x og y): romoppvarming: (romoppvarmingsbehov for aktuelt bygg)*(tiltak x kolonne H)*(tiltak y kolonne H) = levert strøm til romoppvarming ved tiltak x og y for å finne effekten av enda flere tiltak (feks tiltak x og y og z): romoppvarmingsbehov*(tiltak x kolonne H)*(tiltak y kolonne H)*(tiltak z kolonne H) = levert strøm til romoppvarming ved tiltak x, y og z Tappevann: Akkurat det samme som for romoppvarming, bare start med tappevannsbehov og bytt med kolonne H med I Elspesifit: Akkurat det samme som for romoppvarming, bare start med elspesifikt og bytt med kolonne H med J Til slutt kan man summere opp alle levert strøm. Altså til romoppvarming, tappevann og elspesifikt for å finn hva energibruken er etter at man har gjennomført tiltak
|  |  |  | Romoppvarming | Tappevann | Elspesifikt
Småhus | TEK69 | Etterisolering yttervegg | 1 | 0.84645 | 1 | 1
Småhus | TEK69 | Etterisolering av kjeller og loft | 1 | 0.93681 | 1 | 1
Småhus | TEK69 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 0.81319 | 1 | 1
Småhus | TEK69 | Oppgradering av vinduer standard | 0 | 1 | 1 | 1
Småhus | TEK69 | Temperaturstyring | 0 | 1 | 1 | 1
Småhus | TEK69 | Luft-luft varmepumpe | 0 | 1 | 1 | 1
Småhus | TEK69 | Luft-væske varmepumpe | 0 | 1 | 1 | 1
Småhus | TEK69 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 0.32143 | 0.64 | 1
|  |  |  | 37.391 | 19.072 | 30.1 | 86.563

## Input til modellen
bygningskategori | Teknisk forskrift | Titlak | Påvirker energimerket | Besparelse per tiltak - Romoppvarming | Besparelse per tiltak - Tappevann | Besparelse per tiltak - Elspesifikt | Romoppvarmingsbehov (kWh/m2/år) | Tappevannsbehov (kWh/m2/år) | Elspesifikt behov (kWh/m2/år) | Total energibruk før tiltak | Energibruk til romoppvarming etter tiltak | Energibruk til tappevann etter tiltak | Energibruk til elspesifikt etter tiltak
Småhus | TEK69 | Etterisolering yttervegg | 1 | 27.7 | 0 | 0 | 180.4 | 29.8 | 30.1 | 240.3 | 84.65% | 100% | 100%
Småhus | TEK69 | Etterisolering av kjeller og loft | 1 | 11.4 | 0 | 0 | 180.4 | 29.8 | 30.1 | 240.3 | 93.68% | 100% | 100%
Småhus | TEK69 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 33.7 | 0 | 0 | 180.4 | 29.8 | 30.1 | 240.3 | 81.32% | 100% | 100%
Småhus | TEK69 | Oppgradering av vinduer standard | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 180.4 | 29.8 | 30.1 | 240.3 | 76.88% | 100% | 100%
Småhus | TEK69 | Temperaturstyring | 0 | 10.824 | 0 | 0 | 180.4 | 29.8 | 30.1 | 240.3 | 94% | 100% | 100%
Småhus | TEK69 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 59.04 | 0 | 0 | 180.4 | 29.8 | 30.1 | 240.3 | 67.27% | 100% | 100%
Småhus | TEK69 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 86.592 | 8.94 | 0 | 180.4 | 29.8 | 30.1 | 240.3 | 52% | 70% | 100%
Småhus | TEK69 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 122.4143 | 10.728 | 0 | 180.4 | 29.8 | 30.1 | 240.3 | 32.14% | 64% | 100%
Boligblokk | TEK69 | Etterisolering yttervegg | 1 | 39.7 | 0 | 0 | 162.4 | 29.8 | 30.1 | 222.3 | 75.55% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK69 | Etterisolering av kjeller og loft | 1 | 8.4 | 0 | 0 | 162.4 | 29.8 | 30.1 | 222.3 | 94.83% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK69 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 31.3 | 0 | 0 | 162.4 | 29.8 | 30.1 | 222.3 | 80.73% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK69 | Oppgradering av vinduer standard | 1 | 38.3 | 0 | 0 | 162.4 | 29.8 | 30.1 | 222.3 | 76.42% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK69 | Temperaturstyring | 0 | 9.744 | 0 | 0 | 162.4 | 29.8 | 30.1 | 222.3 | 94% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK69 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 53.1491 | 0 | 0 | 162.4 | 29.8 | 30.1 | 222.3 | 67.27% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK69 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 77.952 | 8.94 | 0 | 162.4 | 29.8 | 30.1 | 222.3 | 52% | 70% | 100%
Boligblokk | TEK69 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 110.2 | 10.728 | 0 | 162.4 | 29.8 | 30.1 | 222.3 | 32.14% | 64% | 100%
Småhus | TEK87 | Etterisolering yttervegg | 1 | 15 | 0 | 0 | 141.4 | 29.8 | 29.9 | 201.1 | 89.39% | 100% | 100%
Småhus | TEK87 | Etterisolering av kjeller og loft | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 141.4 | 29.8 | 29.9 | 201.1 | 96.68% | 100% | 100%
Småhus | TEK87 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 23.4 | 0 | 0 | 141.4 | 29.8 | 29.9 | 201.1 | 83.45% | 100% | 100%
Småhus | TEK87 | Oppgradering av vinduer standard | 1 | 31.4 | 0 | 0 | 141.4 | 29.8 | 29.9 | 201.1 | 77.79% | 100% | 100%
Småhus | TEK87 | Temperaturstyring | 0 | 8.484 | 0 | 0 | 141.4 | 29.8 | 29.9 | 201.1 | 94% | 100% | 100%
Småhus | TEK87 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 46.2764 | 0 | 0 | 141.4 | 29.8 | 29.9 | 201.1 | 67.27% | 100% | 100%
Småhus | TEK87 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 67.872 | 8.94 | 0 | 141.4 | 29.8 | 29.9 | 201.1 | 52% | 70% | 100%
Småhus | TEK87 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 95.95 | 10.728 | 0 | 141.4 | 29.8 | 29.9 | 201.1 | 32.14% | 64% | 100%
Boligblokk | TEK87 | Etterisolering yttervegg | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 111.9 | 29.8 | 29.7 | 171.4 | 91.33% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK87 | Etterisolering av kjeller og loft | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 111.9 | 29.8 | 29.7 | 171.4 | 97.5% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK87 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 21 | 0 | 0 | 111.9 | 29.8 | 29.7 | 171.4 | 81.23% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK87 | Oppgradering av vinduer standard | 1 | 28.1 | 0 | 0 | 111.9 | 29.8 | 29.7 | 171.4 | 74.89% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK87 | Temperaturstyring | 0 | 5.595 | 0 | 0 | 111.9 | 29.8 | 29.7 | 171.4 | 95% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK87 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 36.6218 | 0 | 0 | 111.9 | 29.8 | 29.7 | 171.4 | 67.27% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK87 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 53.712 | 8.94 | 0 | 111.9 | 29.8 | 29.7 | 171.4 | 52% | 70% | 100%
Boligblokk | TEK87 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 75.9321 | 10.728 | 0 | 111.9 | 29.8 | 29.7 | 171.4 | 32.14% | 64% | 100%
Småhus | TEK97 | Etterisolering yttervegg | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 102.9 | 29.8 | 34.1 | 166.8 | 96.4% | 100% | 100%
Småhus | TEK97 | Etterisolering av kjeller og loft | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 102.9 | 29.8 | 34.1 | 166.8 | 99.61% | 100% | 100%
Småhus | TEK97 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 14.2 | 0 | 0 | 102.9 | 29.8 | 34.1 | 166.8 | 86.2% | 100% | 100%
Småhus | TEK97 | Oppgradering av vinduer standard | 1 | 14.2 | 0 | 0 | 102.9 | 29.8 | 34.1 | 166.8 | 86.2% | 100% | 100%
Småhus | TEK97 | Temperaturstyring | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 29.8 | 34.1 | 166.8 | 100% | 100% | 100%
Småhus | TEK97 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 33.6764 | 0 | 0 | 102.9 | 29.8 | 34.1 | 166.8 | 67.27% | 100% | 100%
Småhus | TEK97 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 49.392 | 8.94 | 0 | 102.9 | 29.8 | 34.1 | 166.8 | 52% | 70% | 100%
Småhus | TEK97 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 69.825 | 10.728 | 0 | 102.9 | 29.8 | 34.1 | 166.8 | 32.14% | 64% | 100%
Boligblokk | TEK97 | Etterisolering yttervegg | 1 | 7.3 | 0 | 0 | 89.1 | 29.8 | 35 | 153.9 | 91.81% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK97 | Etterisolering av kjeller og loft | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 29.8 | 35 | 153.9 | 100% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK97 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 12.1 | 0 | 0 | 89.1 | 29.8 | 35 | 153.9 | 86.42% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK97 | Oppgradering av vinduer standard | 1 | 12.1 | 0 | 0 | 89.1 | 29.8 | 35 | 153.9 | 86.42% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK97 | Temperaturstyring | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 29.8 | 35 | 153.9 | 100% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK97 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 29.16 | 0 | 0 | 89.1 | 29.8 | 35 | 153.9 | 67.27% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK97 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 42.768 | 8.94 | 0 | 89.1 | 29.8 | 35 | 153.9 | 52% | 70% | 100%
Boligblokk | TEK97 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 60.4607 | 10.728 | 0 | 89.1 | 29.8 | 35 | 153.9 | 32.14% | 64% | 100%
Småhus | TEK07 | Etterisolering yttervegg | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 100% | 100% | 100%
Småhus | TEK07 | Etterisolering av kjeller og loft | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 100% | 100% | 100%
Småhus | TEK07 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 84.67% | 100% | 100%
Småhus | TEK07 | Oppgradering av vinduer standard | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 84.67% | 100% | 100%
Småhus | TEK07 | Temperaturstyring | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 100% | 100% | 100%
Småhus | TEK07 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 17.5091 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 67.27% | 100% | 100%
Småhus | TEK07 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 25.68 | 8.94 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 52% | 70% | 100%
Småhus | TEK07 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 36.3036 | 10.728 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 32.14% | 64% | 100%
Boligblokk | TEK07 | Etterisolering yttervegg | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 29.8 | 49.5 | 112.5 | 100% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK07 | Etterisolering av kjeller og loft | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 33.2 | 29.8 | 49.5 | 112.5 | 98.8% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK07 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 33.2 | 29.8 | 49.5 | 112.5 | 78.31% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK07 | Oppgradering av vinduer standard | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 33.2 | 29.8 | 49.5 | 112.5 | 78.31% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK07 | Temperaturstyring | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 29.8 | 49.5 | 112.5 | 100% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK07 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 10.8655 | 0 | 0 | 33.2 | 29.8 | 49.5 | 112.5 | 67.27% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK07 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 15.936 | 8.94 | 0 | 33.2 | 29.8 | 49.5 | 112.5 | 52% | 70% | 100%
Boligblokk | TEK07 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 22.5286 | 10.728 | 0 | 33.2 | 29.8 | 49.5 | 112.5 | 32.14% | 64% | 100%
Småhus | TEK17 | Temperaturstyring | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 29.8 | 45.9 | 121 | 100% | 100% | 100%
Småhus | TEK17 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 14.8255 | 0 | 0 | 45.3 | 29.8 | 45.9 | 121 | 67.27% | 100% | 100%
Småhus | TEK17 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 21.744 | 8.94 | 0 | 45.3 | 29.8 | 45.9 | 121 | 52% | 70% | 100%
Småhus | TEK17 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 30.7393 | 10.728 | 0 | 45.3 | 29.8 | 45.9 | 121 | 32.14% | 64% | 100%
Boligblokk | TEK17 | Temperaturstyring | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 29.8 | 49.5 | 104 | 100% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK17 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 8.0836 | 0 | 0 | 24.7 | 29.8 | 49.5 | 104 | 67.27% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK17 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 11.856 | 8.94 | 0 | 24.7 | 29.8 | 49.5 | 104 | 52% | 70% | 100%
Boligblokk | TEK17 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 16.7607 | 10.728 | 0 | 24.7 | 29.8 | 49.5 | 104 | 32.14% | 64% | 100%
Småhus | TEK10 | Temperaturstyring | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 29.8 | 45.9 | 121 | 100% | 70% | 100%
Småhus | TEK17 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 14.8255 | 0 | 0 | 45.3 | 29.8 | 45.9 | 121 | 67.27% | 100% | 100%
Småhus | TEK17 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 21.744 | 8.94 | 0 | 45.3 | 29.8 | 45.9 | 121 | 52% | 70% | 100%
Småhus | TEK17 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 30.7393 | 10.728 | 0 | 45.3 | 29.8 | 45.9 | 121 | 32.14% | 64% | 100%
Boligblokk | TEK10 | Luft-luft varmepumpe | 1 | 8.0836 | 0 | 0 | 24.7 | 29.8 | 49.5 | 104 | 67.27% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK10 | Luft-væske varmepumpe | 1 | 11.856 | 8.94 | 0 | 24.7 | 29.8 | 49.5 | 104 | 52% | 70% | 100%
Boligblokk | TEK10 | Væske-væske varmepumpe | 1 | 16.7607 | 20.2214 | 0 | 24.7 | 29.8 | 49.5 | 104 | 32.14% | 32.14% | 100%
Boligblokk | TEK10 | Temperaturstyring | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 29.8 | 49.5 | 104 | 100% | 64% | 100%
Småhus | TEK69 | Ventilasjonsgjenvinning | 1 | 19.844 | 0 | -1.806 | 180.4 | 29.8 | 30.1 | 240.3 | 89% | 100% | 106%
Småhus | TEK87 | Ventilasjonsgjenvinning | 1 | 16.968 | 0 | 1.196 | 141.4 | 29.8 | 29.9 | 201.1 | 88% | 100% | 96%
Småhus | TEK97 | Ventilasjonsgjenvinning | 1 | 16.464 | 0 | 1.364 | 102.9 | 29.8 | 34.1 | 166.8 | 84% | 100% | 95%
Boligblokk | TEK69 | Ventilasjonsgjenvinning | 1 | 47.096 | 0 | 0.9 | 162.4 | 29.8 | 30 | 222.2 | 71% | 100% | 97%
Boligblokk | TEK87 | Ventilasjonsgjenvinning | 1 | 36.927 | 0 | 1.485 | 111.9 | 29.8 | 29.7 | 171.4 | 67% | 100% | 95%
Boligblokk | TEK97 | Ventilasjonsgjenvinning | 1 | 37.422 | 0 | 1.75 | 89.1 | 29.8 | 35 | 153.9 | 58% | 100% | 95%
Småhus | TEK10 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 88.6% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK10 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 5 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 90.65% | 100% | 100%
Småhus | TEK17 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 88.6% | 100% | 100%
Boligblokk | TEK17 | Oppgradering av vinduer gul liste | 1 | 5 | 0 | 0 | 53.5 | 29.8 | 45.9 | 129.2 | 90.65% | 100% | 100%

## Energibehov før tiltak
| Småhus | Småhus | Småhus | Småhus | Småhus | Småhus | Boligblokk | Boligblokk | Boligblokk | Boligblokk | Boligblokk | Boligblokk
Multiconsult | TEK69 | TEK87 | TEK97 | TEK07 | TEK10 | TEK17 | TEK69 | TEK87 | TEK97 | TEK07 | TEk10 | TEK17
Forbruk før enøk | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²] | [kWh/m²]
Romoppvarming | 180.4 | 141.4 | 102.9 | 53.5 | 45.3 | 45.3 | 162.4 | 111.9 | 89.1 | 33.2 | 24.7 | 24.7
Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Oppvarming av tappevann | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 4.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 5.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1
Pumper | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Belysning | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
Teknisk utstyr | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 240.2 | 201 | 166.7 | 129.2 | 121 | 121 | 222.1 | 171.4 | 153.8 | 112.5 | 104 | 104

## Regler varmepumper
|  | TEK 69 | TEK 87 | TEK 97 | TEK 07 | TEK 10 | TEK 17 | TEK 69 | TEK 87 | TEK 97 | TEK 07 | TEK 10 | TEK 17
|  | Småhus | Småhus | Småhus | Småhus | Småhus | Småhus | Boligblokk | Boligblokk | Boligblokk | Boligblokk | Boligblokk | Boligblokk
| Forbruk før enøk | kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWh/år | kWh/år
| Romoppvarming | 28859 | 22619 | 16463 | 8556 | 7253 | 7253 | 146125 | 100731 | 80202 | 29896 | 23452 | 23452
| Ventilasjonsvarme (varmebatterier) | 0 | 0 | 0 | 1475 | 1482 | 1482 | 0 | 0 | 0 | 10060 | 10073 | 10073
| Oppvarming av tappevann | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792
| Vifter (ventilasjon) | 0 | 0 | 701 | 1168 | 1168 | 1168 | 0 | 0 | 4925 | 8216 | 8216 | 8216
| Pumper | 190 | 158 | 123 | 82 | 72 | 72 | 951 | 742 | 511 | 246 | 208 | 208
| Belysning | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253
| Teknisk utstyr | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768 | 15768
| Romkjøling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 38439 | 32167 | 26677 | 20671 | 12112 | 12112 | 199889 | 154286 | 138451 | 101231 | 71310 | 71310
| Romoppvarming | 28859 | 22619 | 16463 | 10031 | 8735 | 8735 | 146125 | 100731 | 80202 | 39956 | 33525 | 33525
| Tappevann | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792 | 26792
| Elspesifikt | 4815 | 4783 | 4748 | 4707 | 4697 | 4697 | 26972 | 26763 | 26532 | 26267 | 26229 | 26229
| Total | 38439 | 32167 | 25976 | 19503 | 18197 | 18197 | 199889 | 154286 | 133526 | 93015 | 86546 | 86546
| Romoppvarming | 75.08% | 70.32% | 63.38% | 51.43% | 48% | 48% | 73.1% | 65.29% | 60.06% | 42.96% | 38.74% | 38.74%
| Tappevann | 12.4% | 14.81% | 18.34% | 24.43% | 26.19% | 26.19% | 13.4% | 17.37% | 20.07% | 28.8% | 30.96% | 30.96%
| Elspesifikt | 12.53% | 14.87% | 18.28% | 24.13% | 25.81% | 25.81% | 13.49% | 17.35% | 19.87% | 28.24% | 30.31% | 30.31%
| Sjekk | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Luft - luft | Romoppvarming | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 67.27% | 67.27%
| Tappevann | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Elspesifikt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Væske - luft | Romoppvarming | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52%
| Tappevann | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
| Elspesifikt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Væske - væske | Romoppvarming | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 32.14%
| Tappevann | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64%
| Elspesifikt | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Romoppvarming | Tappevann | Elspesifikt
| Virkningsgrad luft-luft | 2.2 | 1 | 1
| Dekningsgrad luft-luft | 60% | 0% | 0%
| Virkningsgrad luft-væske | 2.5 | 2 | 1
| Dekningsgrad luft-væske | 80% | 60% | 0%
| Virkningsgrad væske-væske | 3.5 | 2.5 | 1
| Dekningsgrad væske-væske | 95% | 60% | 0%